| Частный предприниматель Лазарев Алексей Афанасьевич Регистрационное Свидетельство № 002171 от 06.12.2004г. ИНН 2578724091 Р/счет № 26006060007832 в Донецком РУ ЗАО КБ "Приватбанк", МФО 335496 | Физична особа пiдприемець Лазарев Олексiй Опанасович Регiстрацiйне свiдоцтво № 002171 вiд 06.12.2004р. IПН 2578724091 Р/рахунок 26006060007832 в Донецьком РУ ЗАО КБ "Приватбанк", МФО 335496 |
| --- | --- |

Тел. (062)-348-7192, (050)-218-0702.   al_grek@mail.ru     www.donproekt.narod.ru

Единый налог _________________________________________________________________________________________

1. Вентиляционное оборудование. Цены для вентиляторов "как есть". Все вентиляторы ВЦ 4-75. При покупке более трех единиц- скидки (до 33% при покупке всей приведенной ниже партии). Все вентиляторы ВЦ 4-75.

Номер вентилятора- диаметр рабочего колеса в десятках сантиметров; Исполнения: 1-е исп. (Первое исполнение)- рабочее колесо посажено на вал электродвигателя, 6-е исп.-привод через ременную передачу.

| № поз. | ВЦ 4-70 № (исполнение) | Двигатель (тип, серия) | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №10 (6-е исполнение) левый 0о | 15*1000 (О/пром, Болгарский, серия МО) | 1 | 4500 |
| 2 | №10 (6-е исполнение) левый 90о | 15*1000 (О/пром, Болгарский, серия МО) | 1 | 4500 |
| 3 | №10 (1-е исполнение) правый 0о | 22*1000 (О/пром, 4А) | 1 | 5400 |
| 4 | №8 (1-е исполнение) алюминий, правый 0о | 7,5*1000 (Взр., химик 2В) | 2 | 6900 |
| 5 | №8 (1-е исполнение) левый 0о | Без двигателя | 1 | 1800 |
| 6 | №8 (1-е исполнение) правый 0о | Без двигателя | 2 | 1800 |
| 7 | №6,3 (1 исполнение) правый 0о | 5,5*1500 (О/пром 4А) | 1 | 2200 |
| 8 | №6,3 (1 исполнение) левый 90о | 7,5*1500 (О/пром 4А) | 1 | 2500 |
| 9 | №6,3 (1 исполнение) левый 0о | 7,5*1000 (О/пром 4А) | 1 | 2500 |
| 10 | №6,3 (1-е исполнение) левый 0о | 7,5*1000 (О/пром, 4А), без корпуса улитки) | 1 | 2200 |
| 11 | №6.3 (1-е исполнение) левый 0о | 7.5*1000 (О/пром, 4А) | 1 | 2500 |
| 12 | №6,3 (1-е исполнение) левый 0о | Без двигателя | 2 | 1400 |
| 13 | №6,3 (1-е исполнение) левый 90о | Без двигателя | 1 | 1400 |
| 14 | №6,3 (1-е исполнение) правый 0о | Без двигателя | 1 | 1400 |
| 15 | №5 (1-е исполнение) алюминий, левый 0о | 0,75*1000 (Взр., 2В) | 2 | 2700 |
| 16 | №5 (1-е исполнение) алюминий, левый 0о | 2,2*1500 (Взр., 2В) | 3 | 3000 |
| 17 | №5 (1-е исполнение) правый 0о | 2,2*1000 (О/пром, 4А) | 2 | 1000 |
| 18 | №5 (1-е исполнение) правый 0о | 2,2*1500 (О/пром, 4А) | 1 | 1200 |
| 19 | №5 (1-е исполнение) левый 0о | 2,2*1500 (О/пром, 4А) | 1 | 1200 |
| 20 | №3,15 (1-е исполнение) алюминий, левый 0о | 3*3000 (Взр., 2В) | 1 | 1000 |
| 21 | №3,15 (1-е исполнение) правый 0о | 2,2*1000 (О/пром, 4А) | 1 | 600 |
| 22 | №3,15 (1-е исполнение) левый 0о | 3*1500 (О/пром 4А) | 1 | 600 |

2. Общепромышленное оборудование. Цены для оборудования "как есть".

| № поз. | Наименование | Цена | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель 2 ВР 2,2*1000 фланец, 2 штуки | 350 |  |
| 2 | Электродвигатель 4А 55*3000 | 3500 | Не работал |
| 3 | Электродвигатель ВАО 13*1500 | 1200 |  |
| 4 | Электродвигатель ВРП 30*1500, фланец | 1500 |  |
| 5 | Электродвигатель 4А 11*1500, с тепловым реле | 800 |  |
| 6 | Насос ГНОМ 25-20 Москва | 2000 | Не работал |
| 7 | Электродвигатель SF 132 4*1000 | 800 |  |
| 8 | Дымосос Д-20 | 35000 |  |
| 9 | Тельфер 2т., Болгарин, взрывозащита | 3500 | Не работал |

3.Металлообрабатывающее оборудование. Предлагаемые станки в идеальном состоянии, с гарантией 6 месяцев.

| № поз. | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пресс ДВ 2428 1979 г.в., для изготовления пластмассовых изделий, усилие 100 тонн гидросистема 2ГПД2 | 12000 |
| 2 | Автомат круглопильный 8Г663-100 (пила Геллера) диам. материала 280мм, пилы 800мм. | 10000 |

Все оборудование (кроме дымососов Д-20) находится на нашем складе по ул. Ревякина, 20.

С уважением 						А.А.Лазарев